	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	[bookmark: _GoBack]Вид деятельности:

  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка

Территория оказания услуг:

  - без дифференциации


Централизованная система теплоснабжения:

	1
	Количество поданных заявок
	ед
	0

	2
	Количество исполненных заявок
	ед
	0

	3
	Количество заявок с решением об отказе в подключении
	ед
	0

	4
	Причины отказа в подключении
	x
	

	5
	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:
	Гкал/час
	14,47

	5.1
	№1 п.Переслегино
	Гкал/час
	1,90

	5.2
	№2 д.Кислово
	Гкал/час
	1,40

	5.3
	№3 д.Золотково
	Гкал/час
	0,50

	5.4
	№4 д.Иваново
	Гкал/час
	1,06

	5.5
	№6 д.Майкино
	Гкал/час
	0,49

	5.6
	№8 п.Дорожный
	Гкал/час
	1,33

	5.7
	№9 д.Булынино
	Гкал/час
	1,07

	5.8
	№11 ул.Мелиораторов,13
	Гкал/час
	1,39

	5.9
	№12 д.Мандусово
	Гкал/час
	1,42

	5.10
	д.Поречье (школа)
	Гкал/час
	0,99

	5.11
	д.Поречье №2
	Гкал/час
	0,65

	5.12
	д.Поречье (соц)
	Гкал/час
	0,67

	5.13
	д.Полибино
	Гкал/час
	0,66

	5.14
	д.Борки
	Гкал/час
	0,62

	5.15
	д.Плаксино
	Гкал/час
	0,32


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения за I квартал 2022года
 МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
